## 协议讨论
测试项目 |  | 测试类型 | 分隔符 | 学习范围 | 分隔符 | 导通阈值（DTThreshold） | 分隔符 | 绝缘阈值（JYThreshold） | 分隔符 | 绝缘保持时间（JYTestTime） | 分隔符 | 绝缘电压（JYVoltage） | 分隔符 | 耐压阈值（NYThreshold） | 分隔符 | 耐压保持时间（NYTestTime） | 分隔符 | 耐压电压（NYVoltage）
自学习 | 上位机发送全范围学习命令 | cXX | ： | 0-0 | ： | 100 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
| 上位机发送指定范围学习命令 | cXX | ： | 1-100 | ： | 100 | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ： |  | ：
| 下位机扫到导通回传学习结果 | sXX | ： | 1-3，3-4,5-7,7-8
| 下位机未扫到导通回传学习结果 | sXX | ：
导通测试 | 上位机根据习得的导通关系发送命令 | cDT | ： | 1-3，3-4,5-7,7-8
| 下位机返回导通测试结果，按行顺序返回 | sDT | ： | 1¦100，2¦50，3¦25，4¦30
短路测试方案 | 上位机发送短路测试命令 | cDL | ：
| 下位机返回当前导通测试结果关系表给上位机分析去掉已存导通关系 并给出短路信息表（和国产机算法一样） | sDT | ： | 1-3，3-4,5-7,7-8,9-10
绝缘测试（DC） | 上位机先检查导通是否已测，已测然后发送绝缘快测命令，发送导通关系给下位机 | cJYK | ： | 1-3，3-4,5-7,7-8，7-9
| 下位机按导通关系起点信息依次测起点和后序并联起点的绝缘电阻，并将结果返回上位机起点行，相同起点直接返回已测结果 | sJYK | ： | 1¦22M，2¦33M,3¦25M，4¦23M，5¦23M
| 上位机检测到绝缘测试不过，发绝缘详测命令给下位机 | cJYX | ： | 1-3，3-4,5-7,7-8，7-9
| 下位机换挡测试，按快测方式再测试一遍 | sJYX | ： | 1¦22M，2¦33M,3¦25M，4¦23M，5¦23M
耐压测试（AC） | 上位机先检查导通是否已测，已测然后发送耐压快测命令，发送导通关系给下位机 | cNJK | ： | 1-3，3-4,5-7,7-8，7-9
| 下位机按导通关系起点信息依次测起点和后序并联起点的绝缘电阻，并将结果返回上位机起点行，相同起点直接返回已测结果 | sNYK | ： | 1¦22M，2¦33M,3¦25M，4¦23M，5¦23M
| 上位机检测到绝缘测试不过，发绝缘详测命令给下位机 | cNYX | ： | 1-3，3-4,5-7,7-8，7-9
| 下位机换挡测试，按快测方式再测试一遍 | sNYX | ： | 1¦22M，2¦33M,3¦25M，4¦23M，5¦23M
设备故障查询 | winsocket Query 发 SCIP command？
设备调试工具
导通电阻校准 | 协议及实现方式讨论
接线电阻校准 | 协议及实现方式讨论
直流高低压电源校准 | 协议及实现方式讨论
绝缘电阻校准 | 协议及实现方式讨论
交流高压电源校准 | 协议及实现方式讨论
耐压漏电流校准 | 协议及实现方式讨论
自学习测试 | 协议及实现方式讨论
单项测试 | 协议及实现方式讨论
探针测试 | 协议及实现方式讨论
导通速度测试 | 协议及实现方式讨论
元器件测量 | 协议及实现方式讨论
电压测量 | 协议及实现方式讨论

## 分组参数数据表配置
ID | PID | LID | PlugName1 | PinName1 | PlugName2 | PinName2 | DTThreshold | DTVoltage | DTCurrent | JYThreshold | JYTestTime | JYVoltage | JYUpTime | NYThreshold | NYTestTime | NYVoltage
1712 | 19 | 16 | 001 | 11 | 001 | 91 | 59.000 |  |  | 20.00 | 1.0 | 100.0 |  | 2.00 | 1.0 | 100.0

## 项目固定参数表配置
ID | iTestModel | iDTTestModel | iJYTestModel | iNYTestModel | dDT_Threshold | dDT_DTVoltage | dDT_DTCurrent | dJY_Threshold | dJY_JYHoldTime | dJY_DCHighVolt | dJY_DCRiseTime | dDYJY_Threshold | dDYJY_JYHoldTime | dDYJY_DCHighVolt | dDYJY_DCRiseTime | dNY_Threshold | dNY_NYHoldTime | dNY_ACHighVolt | dDR_Threshold | dDR_DRHoldTime | dDR_FreqValue | dDR_VoltValue
1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 50 | 2.5 | 2000 | 60 | 1 | 100 | 0.2 | 10 | 1 | 30 | 0.2 | 2 | 1 | 100 | 1 | 5 | 1000 | 1